| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на электромагнитный расходомер ADMAG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Информация о заказчике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  | Конечный заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия/должность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  |  | Факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование позиции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во: |  |  |  |  |  |  |
| 2. Условия процесса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование среды (состав, особенности): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропроводность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доп. Информация о бреде (состав, особенности, абразивность, коррозионность): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие условия |  |  |  |  |  | Мин |  |  |  |  |  |  | Раб. |  |  |  | Макс |  |  |  |  | Единицы |
| Измеряемый расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура измеряемой среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |
| Давление измеряемой среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду трубопровода |  |  |  | мм |  |  |  |  |  | Материал трубопровода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Протокол выходного сигнала: |  |  |  |  |  | HART |  |  |  |  |  |  |  |  | BRAIN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FFieldBus |  |  |  |  |  |  |  |  | На усмотрение поставщика |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Соединение с процессом: |  |  |  |  |  | Фланцевое |  |  |  |  |  |  |  |  | Бесфланцевое (сэндвич) |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандарт: |  | EN (DIN) |  |  |  | ASME (ANSI) |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид уплотнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответные фланцы /материал: |  |  |  |  |  | Требуются |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | Не требуются |  |  |  |  |
| 5. Конструкция расходомера: |  |  |  |  |  | Интегральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздельная, указать |  |  |  |  |
| расстояние между преобразователем и детектором (макс. 200 м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |
| Встроенный LCD индикатор/сумматор: |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |
| Электропитание расходомера: |  |  |  |  |  |  | 100-240 V АС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 V AD/DC |  |  |  |  |
| Исполнение: |  |  |  |  |  |  | Обычное, IP67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взрывобезопасное ЕЕх d |  |  |  |  |
| 6. Точность измерения: |  |  |  |  |  | Стандартная (±0,35% от показания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высокая (±0,2% от показания) |  |  |  |  |
| 7. Если есть опыт применеия на данной среде, указать предпочтительный вариант для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннего покрытия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электродов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |